## Przedmiar - Oferent
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia | Cena jdn. | Wartość
| 45231400-9 |  |  | Kosztorys | Oświetlenie terenu
1 |  |  |  | Element | Przyłącze kablowe
1.1 |  | SST-E.2.5.3 |  | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | Norma: KNNR 5 0701-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 | 43.2 | 1
1.2 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | Norma: KNNR 5 0706-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 135 | 2
1.3 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych o śr. 110 | Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 16 | 1
1.4 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNNR 5/707/4 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie (YAKY 4x120 mm2) | Norma: KNNR 5 0707-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 124 | 1
1.5 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNNR 5/713/3 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (YAKY 4x120 mm2) | Norma: KNNR 5 0713-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 16 | 1
1.6 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNNR 5/715/4 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (YAKY 4x120 mm2) | Norma: KNNR 5 0715-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 6 | 1
1.7 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNR 501/606/9 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury - Termokurczliwa kształtka uszczelniająca dla rur 110 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-01 0606-09, ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych | szt. | 2 | 1
1.8 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNR 501/606/9 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury - Masa uszczelniająca dla rur 110 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-01 0606-09, ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych | szt. | 6 | 1
1.9 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNR 501/606/5 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do stacji - PKL (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-01 0606-05, ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych | szt. | 1 | 1
1.10 |  | SST-E.2.5.13 |  | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III (FeZn 25x4 mm) | Norma: KNNR 5 0907-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 23 | 1
1.11 |  | SST-E.2.5.13 |  | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | Norma: KNNR 5 0907-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 12 | 1
1.12 |  | SST-E.2.5.13 |  | KNNR 5/611/4 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 18 mm w wykopie | Norma: KNNR 5 0611-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 1 | 1
1.13 |  | SST-E.2.5.10 |  | KNNR 5/403/3 | Montaż szafki oświetleniowej Sz.O. na fundamencie prefabrykowanym (wg rys.) | Norma: KNNR 5 0403-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 1 | 1
1.14 |  | SST-E.2.5.10 |  | KNNR 5/406/2 | Montaż rozłącznika bezpiecznikowego listwowego typu 2 / 400 A w stacji transformatorowej | Norma: KNNR 5 0406-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 1 | 1
1.15 |  | SST-E.2.5.10 |  | KNNR 5/406/1 | Montaż wkładek bezpiecznikowych 80 A | Norma: KNNR 5 0406-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 3 | 1
1.16 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNNR 5/726/11 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (YAKY 4x120 mm2) | Norma: KNNR 5 0726-11, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 2 | 1
1.17 |  | SST-E.2.5.12 |  | KNR 514/604/1 | Montaż tabliczek opisowych w stacji (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-14 0604-01, ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Rozdzielnie wnętrzowe do 30kV | szt. | 1 | 1
1.18 |  | SST-E.2.5.12 |  | KNR 514/604/1 | Montaż tabliczek opisowych w szafce oświetleniowej Sz.O. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-14 0604-01, ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Rozdzielnie wnętrzowe do 30kV | szt. | 1 | 1
2 |  |  |  | Element | Oświetlenie terenu
2.1 |  | SST-E.2.5.3 |  | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla projektowanych kabli oświetleniowych w sposób ręczny w gruncie kat. III | Norma: KNNR 5 0701-02, Kancelaria Prezesa Rady MinistrËw 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 | 203.52 | 1
2.2 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych DVR 75 | Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 908 | 1
2.3 |  | SST-E.2.5.9 |  | KNNR 5/705/1 | Ułożenie przepustów kablowych z rur osłonowych o śr. 110 | Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 54 | 1
2.4 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNNR 5/713/3 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (YKY 5x16 mm2) | Norma: KNNR 5 0713-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 908 | 1
2.5 |  | SST-E.2.5.9 |  | KNNR 5/713/3 | Wypełnienie przepustów kablowych rurami DVR 75 | Norma: KNNR 5 0713-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 54 | 1
2.6 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych w fundamentach | Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 104 | 1
2.7 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNR 501/606/9 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury - Termokurczliwa kształtka uszczelniająca dla rur 75 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-01 0606-09, ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych | szt. | 54 | 1
2.8 |  | SST-E.2.5.8 |  | KNR 501/606/9 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury - Termokurczliwa kształtka uszczelniająca dla rur 110 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-01 0606-09, ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych | szt. | 8 | 1
2.9 |  | SST-E.2.5.13 |  | KNNR 5/907/6 | Układanie uziomów w rowach kablowych (FeZn 25x4 mm) | Norma: KNNR 5 0907-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m | 260 | 1
2.10 |  | SST-E.2.5.13 |  | KNNR 5/611/1 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | Norma: KNNR 5 0611-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 14 | 1
2.11 |  | SST-E.2.5.3 |  | KNNR 5/702/2 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | Norma: KNNR 5 0702-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 | 235.92 | 1
2.12 |  | SST-E.2.5.3 |  | KNNR 1/301/2 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | Norma: KNNR 1 0301-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | m3 | 10.8 | 1
2.13 |  | SST-E.2.5.3 |  | KNNR 1/208/2 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | Norma: KNNR 1 0208-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | m3 | 10.8 | 1
2.14 |  | SST-E.2.5.14 |  | KNR 201/510/1 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 2-01 0510-01, ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII) | m2 | 771 | 1
2.15 |  | SST-E.2.5.5 |  | KNNR 5/1001/1 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup A i B (słup rurowy, aluminiowy, dwuelementowy o śr. 176 mm przy podstawie, anodowany na kolor szary, o całkowitej wysokosci 8 m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym 0,4 x 0,41 x 1,2 m) | Norma: KNNR 5 1001-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 9 | 1
2.16 |  | SST-E.2.5.5 |  | KNNR 5/1007/2 | Montaż latarń oświetleniowych parkowych - słup C (słup rurowy, aluminiowy, prosty o śr. 120 mm przy podstawie, anodowany na kolor szary, o wysokości 4 m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym 0,24 x 0,255 x 0,9 m) | Norma: KNNR 5 1007-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | kpl. | 15 | 1
2.17 |  | SST-E.2.5.6 |  | KNNR 5/1002/2 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - słup B (wysięgnik pojedynczy, o wysięgu 2 m, wysokości 2,7 m i kącie 5 st.) | Norma: KNNR 5 1002-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 6 | 1
2.18 |  | SST-E.2.5.6 |  | KNNR 5/1002/2 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - Słup A (wysięgnik podwójny, w wysięgu 2 m, wysokości 2,7 m i kącie 5 st.) | Norma: KNNR 5 1002-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 3 | 1
2.19 |  | SST-E.2.5.7 |  | KNNR 5/1003/3 | Montaż przewodów - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | Norma: KNNR 5 1003-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | kpl.przew. | 12 | 1
2.20 |  | SST-E.2.5.7 |  | KNNR 5/1003/1 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika | Norma: KNNR 5 1003-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | kpl.przew. | 15 | 1
2.21 |  | SST-E.2.5.7 |  | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa A (oprawa oświetleniowa drogowa ze źródłem światła LED, 30xLED HB/NW OFR6, wykonana w II kl. ochronności, IP 66, montowana pod kątem 0 st., z korpusem oraz obudową wykonaną z ciśnieniowego aluminium, posiadająca certyfikat ENEC, wyposażona w zasilacz) | Norma: KNNR 5 1004-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 4 | 1
2.22 |  | SST-E.2.5.7 |  | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa B (oprawa oświetleniowa drogowa ze źródłem światła LED, 40xLED HB/NW OFR6, wykonana w II kl. ochronności, IP 66, montowana pod kątem 0 st., z korpusem oraz obudową wykonaną z ciśnieniowego aluminium, posiadająca certyfikat ENEC, wyposażona w zasilacz) | Norma: KNNR 5 1004-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 8 | 1
2.23 |  | SST-E.2.5.7 |  | KNNR 5/1004/1 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa C (oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED, 1xGRN40-2S/740 MDS, wykonana w II kl. ochronności, IP 66, z korpusem oraz obudową wykonaną z ciśnieniowego aluminium, posiadająca certyfikat ENEC, wyposażona w zasilacz) | Norma: KNNR 5 1004-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 15 | 1
2.24 |  | SST-E.2.5.5 |  | KNNR 5/1006/1 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych (tabliczki pięciotorowe przystosowane do przyłączenia max. 3 kabli z jednym zabezpieczeniem B6A (1b) - II kl. ochr., IP 54) | Norma: KNNR 5 1006-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 21 | 1
2.25 |  | SST-E.2.5.5 |  | KNNR 5/1006/1 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych (tabliczki pięciotorowe przystosowane do przyłączenia max. 3 kabli z dwoma zabezpieczeniami B6A (1b) - II kl. ochr., IP 54) | Norma: KNNR 5 1006-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 3 | 1
2.26 |  | SST-E.2.5.15 |  | KNNR 5/726/9 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | Norma: KNNR 5 0726-09, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 52 | 1
2.27 |  | SST-E.2.5.15 |  | KNNR 5/726/5 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | Norma: KNNR 5 0726-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 52 | 1
2.28 |  | SST-E.2.5.12 |  | KNR 514/604/1 | Montaż tabliczek opisowych w szafce oświetleniowej Sz.O. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-14 0604-01, ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Rozdzielnie wnętrzowe do 30kV | szt. | 2 | 1
2.29 |  | SST-E.2.5.12 |  | KNR 514/604/1 | Montaż tabliczek opisowych w słupach (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-14 0604-01, ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Rozdzielnie wnętrzowe do 30kV | szt. | 50 | 1
2.30 |  | SST-E.2.6.5 |  | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | Norma: KNNR 5 1301-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | pomiar | 27 | 1
2.31 |  | SST-E.2.6.5 |  | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | Norma: KNNR 5 1301-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | pomiar | 27 | 1
2.32 |  | SST-E.2.6.5 |  | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | Norma: KNNR 5 1302-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | odc. | 1 | 1
2.33 |  | SST-E.2.6.5 |  | KNNR 5/1302/4 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | Norma: KNNR 5 1302-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | odc. | 26 | 1
2.34 |  | SST-E.2.6.9 |  | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | Norma: KNNR 5 1304-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 1 | 1
2.35 |  | SST-E.2.6.9 |  | KNNR 5/1304/2 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | Norma: KNNR 5 1304-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 7 | 1
2.36 |  | SST-E.2.6.9 |  | KNNR 5/1304/5 | Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (pierwszy pomiar) | Norma: KNNR 5 1304-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 1 | 1
2.37 |  | SST-E.2.6.9 |  | KNNR 5/1304/6 | Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (każdy następny pomiar) | Norma: KNNR 5 1304-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 26 | 1
2.38 |  | SST-E.2.6.9 |  | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | Norma: KNNR 5 1305-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | prób. | 1 | 1
2.39 |  | SST-E.2.6.9 |  | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | Norma: KNNR 5 1305-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | prób. | 26 | 1
2.40 |  | SST-E.2.6.8 |  | KNNR 5/1304/6 | Pomiar natężenia oświetlenia | Norma: KNNR 5 1304-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | szt. | 27 | 1