## Arkusz1
Instalacje elektryczne
Lp. | Kod pozycji | Opis | Jedn.obm. | Ilość jedn. | Koszt jedn. | Wartość
1 d.1 | KNNR 3 0304-02 ST-IE | Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem | m3 | 0.06
2 d.1 | KNNR 5 0404-01 ST-IE | TM-Tablica rozdzielcza wnękowa TW1x12 | szt. | 1
3 d.1 | KNNR 5 0407-02 ST-IE | Wyłącznik nadprądowy S 303 C 20A | szt. | 1
4 d.1 | KNNR 5 0407-01 ST-IE | Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10-20A | szt. | 5
5 d.1 | KNNR 5 0407-02 ST-IE | Wyłącznik nadprądowy S 303 C 10-20A | szt. | 1
6 d.1 | KNNR 5 0407-04 ST-IE | Wyłącznik p/porażeniowy P 304 25A/30 mA | szt. | 1
7 d.1 | KNNR 5 1203-02 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, o przekroju żył ponad 2,5 do 4,0 mm2 | szt | 8
8 d.1 | KNNR 5 1203-08 ST-IE | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 20
9 d.2 | KNNR 5 1209-04 ST-IE | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 5
10 d.2 | KNNR 5 1209-08 ST-IE | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 2
11 d.2 | KNNR 5 1207-01 ST-IE | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 158
12 d.2 | KNNR 5 1208-05 ST-IE | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.016
13 d.2 | KNNR 5 1208-05 ST-IE | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.016
14 d.2 | KNNR 5 0205-01 ST-IE | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -YDYp-3x1,5mm2 | m | 30
15 d.2 | KNNR 5 0205-01 ST-IE | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp-2x1,5mm2 | m | 14
16 d.2 | KNNR 5 0205-01 ST-IE | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonoweYDYp-4x1,5mm2 | m | 5
17 d.2 | KNNR 5 0205-01 ST-IE | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-YDYp-5x1,5mm2 | m | 18
18 d.2 | KNNR 5 0205-01 ST-IE | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -YDYp-3x2,5mm2 | m | 79
19 d.2 | KNNR 5 0602-04 ST-IE | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem-DY4mm2 | m | 12
20 d.2 | KNNR 5 0613-01 ST-IE | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm | szt. | 4
21 d.2 | KNNR 5 0613-04 ST-IE | Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy | szt. | 1
22 d.3 | KNNR 5 0301-11 ST-IE | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 28
23 d.3 | KNNR 5 0302-01 ST-IE | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 12
24 d.3 | KNNR 5 0302-05 ST-IE | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 16
25 d.3 | KNNR 5 0306-02 ST-IE | Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 2
26 d.3 | KNNR 5 0306-02 ST-IE | Przyciski z napisem "dzwonek" jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP-54 | szt. | 1
27 d.3 | KNNR 5 0306-03 ST-IE | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 2
28 d.3 | KNNR 5 0308-03 ST-IE | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (pokój, i część w kuchni) | szt. | 7
29 d.3 | KNNR 5 0301-02 ST-IE | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt | 3
30 d.3 | KNNR 5 0308-05 ST-IE | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne n/wt o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 2
31 d.3 | KNNR 5 0308-05 ST-IE | Montaż na gotowym podłożu dzwonka 230V | szt. | 1
32 d.3 | KNNR 5 0501-0202 ST-IE | Przygotowanie podłoża do zainstalowania opraw oświetleniowych zwieszakowych i dzwonka | kpl | 3
33 d.4 | KNR 5-08 0401-04 ST-IE | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 1
34 d.4 | KNR 5-08 0402-05 ST-IE | Mocowanie elektrycznej kurtyny powietrznej l=1020mm, 3kW, 400/230V, przepływ pow. 950/1200m2/h, h=2,5m | szt. | 1
35 d.5 | KNNR 5 1301-02 ST-IE | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego | pomiar | 2
36 d.5 | KNNR 5 1301-01 ST-IE | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 5
37 d.5 | KNNR 5 1303-01 ST-IE | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
38 d.5 | KNNR 5 1303-02 ST-IE | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 2
39 d.5 | KNNR 5 1303-03 ST-IE | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
40 d.5 | KNNR 5 1303-04 ST-IE | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 1
41 d.5 | KNNR 5 1304-01 ST-IE | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
42 d.5 | KNNR 5 1305-01 ST-IE | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
43 d.5 | KNNR 5 1305-02 ST-IE | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 9
44 d.5 | ST-IE | Prace demontażowe istniejącej instalacji elektrycznej | kpl | 1
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (NETTO) - DZIAŁ INSTALACJE ELEKTRYCZNE